## Лист1
|  |  |  | Приложение 5 |  |  | Приложение 9
|  |  |  | к доп.согл. № 2 |  |  | к дог. № 3470090651 от 21.05.2009г.
|  |  |  | к дог. № 3470090651 от 21.05.2009г. |  |  | от 21.05.2009г.
Информация проведения замеров нагрузок и уровней напряжения
в режимный день 18.06.2014г.
время | ПС 110/6 кВ "Промзона", яч. № 3, ЗРУ-6 кВ |  |  |  |  | ПС 110/6 кВ "Промзона", яч. № 23, ЗРУ-6 кВ
| Ток нагрузки I, A | Фактическое напряжение U, кВ | Активная мощность Р,кВт | Реактивная мощностьQ, квар | Коффициент мощности Cosφ | Ток нагрузки I, A | Фактическое напряжение U, кВ | Активная мощность Р,кВт | Реактивная мощность Q, квар | Коффициент мощности Cosφ
1:00 | 150 | 6.2 | 1008 | 373.3333 | 0.89 | 125 | 6.2 | 925 | 342.5926 | 0.75
2:00 | 110 | 6.2 | 787 | 291.4815 | 0.89 | 120 | 6.1 | 902 | 334.0741 | 0.75
3:00 | 90 | 6.2 | 684 | 253.3333 | 0.89 | 120 | 6.2 | 868 | 321.4815 | 0.76
4:00 | 90 | 6.2 | 668 | 247.4074 | 0.89 | 120 | 6.2 | 880 | 325.9259 | 0.78
5:00 | 100 | 6.2 | 896 | 331.8519 | 0.89 | 150 | 6.2 | 1071 | 396.6667 | 0.79
6:00 | 120 | 6.2 | 952 | 352.5926 | 0.9 | 140 | 6.2 | 1026 | 380 | 0.8
7:00 | 160 | 6.2 | 1186 | 439.2593 | 0.87 | 160 | 6.2 | 1127 | 417.4074 | 0.86
8:00 | 280 | 6.2 | 2599 | 962.5926 | 0.83 | 200 | 6.2 | 1874 | 694.0741 | 0.92
9:00 | 300 | 6.1 | 2630 | 974.0741 | 0.95 | 210 | 6.2 | 1984 | 734.8148 | 0.93
10:00 | 320 | 6.1 | 2880 | 1066.6667 | 0.94 | 230 | 6.1 | 2156 | 798.5185 | 0.93
11:00 | 320 | 6.1 | 3033 | 1123.3333 | 0.96 | 240 | 6.1 | 2214 | 820 | 0.94
12:00 | 260 | 6.1 | 2333 | 864.0741 | 0.92 | 210 | 6.2 | 1942 | 719.2593 | 0.94
13:00 | 310 | 6.1 | 2817 | 1043.3333 | 0.94 | 240 | 6.1 | 2347 | 869.2593 | 0.92
14:00 | 320 | 6.1 | 3053 | 1130.7407 | 0.95 | 260 | 6.1 | 2407 | 891.4815 | 0.93
15:00 | 320 | 6.1 | 2959 | 1095.9259 | 0.93 | 240 | 6.2 | 2227 | 824.8148 | 0.92
16:00 | 210 | 6.2 | 2012 | 745.1852 | 0.78 | 210 | 6.2 | 1867 | 691.4815 | 0.94
17:00 | 150 | 6.2 | 1064 | 394.0741 | 0.81 | 180 | 6.2 | 1566 | 580 | 0.95
18:00 | 150 | 6.2 | 1089 | 403.3333 | 0.79 | 170 | 6.2 | 1517 | 561.8519 | 0.83
19:00 | 105 | 6.2 | 1028 | 380.7407 | 0.78 | 160 | 6.1 | 1397 | 517.4074 | 0.83
20:00 | 105 | 6.2 | 907 | 335.9259 | 0.77 | 160 | 6.1 | 1409 | 521.8519 | 0.82
21:00 | 110 | 6.2 | 869 | 321.8519 | 0.82 | 160 | 6.1 | 1494 | 553.3333 | 0.81
22:00 | 110 | 6.2 | 891 | 330 | 0.8 | 160 | 6.2 | 1456 | 539.2593 | 0.82
23:00 | 110 | 6.2 | 868 | 321.4815 | 0.79 | 160 | 6.2 | 1435 | 531.4815 | 0.79
24.00 | 105 | 6.2 | 878 | 325.1852 | 0.81 | 150 | 6.2 | 1307 | 484.0741 | 0.77
| Итого за сутки |  | 38091 | 14107.7778 |  |  |  | 37398 | 13851.1111