## Оглавление
Расчет надежности и качества услуг ТСО ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента" по факту за 2014г., ожидаемому на 2015 и плану
до 2018 года, согласно приказа Минэнерго №718 от 14.10.2013г.
Содержание
№ | Наименование формы
1 | Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг территориальной сетевой организации
2 | Форма 1.2 Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
3 | Форма 1.3 Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
4 | Форма 2.1 Расчет значения индикатора информативности за 2014 год
5 | Форма 2.2 Расчет значения индикатора исполнительности за 2014 год
6 | форма 2.3 Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2014 год
7 | форма 2.4 Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
8 | Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за базовый период 2014 год
9 | Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в период 2014 года
10 | Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2014 года
11 | Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
12 | Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
13 | Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2014г.
14 | Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей - 2014г

## ф.1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации за 2014 год
№ мес. | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
2 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
3 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
4 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
5 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
6 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
7 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
8 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
9 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
10 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
11 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
12 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 6 кВ | 0 | 22
| Итого | 0 | 22
главный энергетик |  | Сусликов В.В.
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений (ТН) за соответствующий месяц.

## ф.1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Максимальное за расчетный период г. число точек присоединения (максимальное значение по гр. 4 формы 1.1) | 22
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) (сумма по гр. 3 формы 1.1) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
главный энергетик | Сусликов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) | (подпись)
Note on B5: Автор: максимальное значение по гр.4 формы 1.1
Note on B7: Автор: формула №1 методических указаний приказ от 14 окт 2013г. №718 Минестерства энергетики РФ.

## ф.1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности
и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Материально-техническое обеспечение выполнения ремонтов оборудования, методы ранней диагностики. | Повышение качества надежности эл.снабжения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (ПТПР) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1. Осуществление постоянного мониторинга действующего законодательства, внесение соответствующих изменений в организационно-распорядительные и нормативные документы. 2.Совершенствование информативности, обеспечение результативности работы. | Повышение качества услуг оказываемых ТСО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
главный энергетик |  | Сусликов В.В.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.
Note on D5: Автор: Кол-во заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода.

## ф.2.1
Приложение N 2
к методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
(общероссийской) электрической сетью и
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности | территориальных сетевых организаций
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента" | (утв. Приказом №718 Минэнерго РФ от 14 октября 2013г.)
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание
| фактическое (Ф) 2014 | плановое (П) 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.1.1. и п.1.2.
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 14% | 14% | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4 | 4 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2. и п.2.3.
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.6.1. и п.6.2.
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 и п.6
главный энергетик | Сусликов В.В.
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл * | Примечание
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - |  | - | - | 2 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2. и п.2.3.
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 40 | 40 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | обратная | 2
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 70 | 70 | 100 | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 95 | 95 | 100 | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  |  |  | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 100% | 100% | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  |  | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.8 | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4
главный энергетик | Сусликов В.В.
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
* Оценочный бал по пункту 3.2.9.

## ф.2.3
Приложение N 2
к методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
(общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи |  | (утв. Приказом №718 Минэнерго РФ от 14 октября 2013г.)
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание
| фактическое (Ф | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.5. и п.2.6.
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.3.1. и п.3.2.
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 21 | 21 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.028 | 0.028 | 100 | - | -
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.5.1. и п.5.2.
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг,получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %, | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4, и п.5
главный энергетик | Сусликов В.В.
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
*Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## ф.2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
Показатель | Значение показателя, годы
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14%
1.2. а) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. г) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1.1. | 40 | 39.4 | 38.809 | 38.2269 | 37.6535 | 37.0887 | 36.5323
1.2. а) | 70 | 68.95 | 67.9158 | 66.897 | 65.8936 | 64.9052 | 63.9316
1.2. б) | 95 | 93.575 | 92.1714 | 90.7888 | 89.427 | 88.0856 | 86.7643
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134 | 0.92722 | 0.91331
3.1. | 21 | 20.685 | 20.3747 | 20.0691 | 19.7681 | 19.4715 | 19.1795
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0.028 | 0.02758 | 0.027166 | 0.026759 | 0.026357 | 0.025962 | 0.025573
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 3 | 2.955 | 2.9107 | 2.867 | 2.824 | 2.7816 | 2.7399
5.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями П ТСО (по формуле 3.1) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
главный энергетик | Сусликов В.В.
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок
на технологическое присоединение к сети в период 2014 года
Показатель | Значение
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт., Nзаяв тпр | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. , N нс заяв тпр | 0
max(1, Nзаяв тпр - Nнс заяв тпр) | 1
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, П заяв тпр | 0

## ф.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об
осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в период 2014 года
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт., N сд дпр | 0 | 1
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт., Nнс сд тпр | 0 | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, П нс тпр | 0
max (1, N сд тпр - N нс сд тпр) | 1

## ф.3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей
к электрическим сетям сетевой организации, в период 2014 года
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт., N н тпр | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, шт, N очз тпр | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, П нпа тпр | 0
max(1, Nочз тпр - Nн тпр) | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2014 год, П тпр | 0

## ф.4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.1 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 методических указаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный энергетик Сусликов В.В. ________________________

## ф.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г
1 |  |  | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  | Для ТСО: альфа = 0,65 | Для ТСО: альфа = 0,65 | Для ТСО: альфа = 0,65 | Для ТСО: альфа = 0,65 | Для ТСО: альфа = 0,65
2._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета
| 3._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  |  | Для ТСО: бета1 = 0,25 | Для ТСО: бета1 = 0,25 | Для ТСО: бета1 = 0,25 | Для ТСО: бета1 = 0,25 | Для ТСО: бета1 = 0,25
| 4._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  |  | Для ТСО: бета2 = 0,1 | Для ТСО: бета2 = 0,1 | Для ТСО: бета2 = 0,1 | Для ТСО: бета2 = 0,1 | Для ТСО: бета2 = 0,1
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп. 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | пп. 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | пп. 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | пп. 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Главный энергетик |  | Сусликов В.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись

## ф.8.1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2014г.
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Главный энергетик | [6 empty] | Сусликов В.В.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## ф.8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей - 2014г
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
0
1.1 |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
0
2 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
0
4 |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
0
Главный энергетик |  |  | Сусликов В.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись